**По представлению прокуратуры Шегарского района проведены работы по очистке просеки вдоль линии электропередач от порубочных остатков**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также правил пожарной безопасности ПАО «ТРК» (Шегарский район электрических сетей) (далее – ПАО «ТРК», Общество).

Установлено, что на территории эксплуатационной ответственности Шегарского РЭС в 2018 – 2019 годах в рамках выполнения инвестиционной программы осуществлялись мероприятия по расширению просек.

Фактически мероприятия по расширению просек выполнены. Вместе с тем, после завершения работ подрядной организацией не произведено захоронение порубочных остатков.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ширина просек по трассе линий электропередач вдоль ВЛ-110Кв (С-32 Мельниково-Володино) не очищена от горючих материалов, порубочные остатки в виде ветвей, вершин срубленных деревьев беспорядочно разбросаны по всей ширине просеки, не складированы и располагаются в непосредственной близости к стене леса, что создает пожарную опасность лесному массиву. Должностными лицами ПАО «ТРК» не осуществлен должный контроль за ходом и качеством работ, выполненных подрядной организацией.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района Андрей Белозеров внес в адрес ПАО «ТРК» представление, по результатам рассмотрения которого Обществом проведены работы по расчистке просек вдоль линий электропередач от порубочных остатков.